УТВЕРЖДЕН

Правлением

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «26» июня 2017 года

Одобрен

Решением Общего собрания членов

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «26» июня 2017 года

ИЗМЕНЕН

Правлением

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «29» ноября 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ ОДОБРЕНЫ

Решением Общего собрания членов

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «29» ноября 2018 года

ИЗМЕНЕН

Правлением

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «07» октября 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ ОДОБРЕНЫ

Решением Общего собрания членов

Союза «Уральское объединение строителей»

Протокол от «07» октября 2020 года

СТАНДАРТ

Союза «Уральское объединение строителей»

«Требования

к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в части соблюдения

членами Союза «Уральское объединение строителей»,

их специалистами и иными работниками

членов Союза «Уральское объединение строителей»

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных

Национальным объединением строителей»

(новая редакция)

Екатеринбург

2020 год

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Союзом «Уральское объединение строителей»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Правления Союза «Уральское объединение строителей» – Протокол от 26 июня 2017г.

Одобрен Решением Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» –

Протокол от 26 июня 2017г.

3. ИЗМЕНЕН Решением Правления Союза «Уральское объединение строителей» – Протокол от 29 ноября 2018г., от 07 октября 2020г.

ИЗМЕНЕНИЯ ОдобренЫ Решением Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» –

Протокол от 29 ноября 2018г., от 07 октября 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие….……………………………………………………………………………………………………..………………………………...……….. 4

1. Область применения …………………………………………………………………………………………………………………..………….………5

2. Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза «Уральское объединение строителей», их специалистами и иными работниками членов Союза «Уральское объединение строителей» стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей………………………………………5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий Стандарт разработан на основании и в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных  Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе с учетом ч.10 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции, вступившей в силу с 01.07.2017г., предусматривающей компетенцию Правления Союза по утверждению стандартов Союза), иными правовыми актами и Уставом Союза «Уральское объединение строителей» (далее – Союз).

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт обязателен для всех членов Союза, их специалистов и иных работников членов Союза и устанавливает дополнительные требования, помимо общих требований, предусмотренных Стандартом Союза «Общие требования к выполнению членами Союза «Уральское объединение строителей» работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства», к членам Союза к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в части соблюдения членами Союза, их специалистами и иными работниками членов Союза стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей.

1.2. Настоящий стандарт вступил в силу (введен в действие) с 01.07.2017г.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, СНОСУ объектов капитального строительства

в части соблюдения членами Союза,

их специалистами и иными работниками членов Союза

стандартов на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, СНОСУ объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей

2.1. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства должно вестись членами Союза в соответствии со стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденными Национальным объединением строителей (далее – Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства).

2.2. Члены Союза, их специалисты и иные работники при выполнении работ, указанных в п.2.1 настоящего Стандарта, обязаны соблюдать Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

2.3. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства применяются членами Союза, их специалистами и иными работниками непосредственно («методом прямого применения») без разработки Союзом собственных стандартов на процессы выполнения работ.

2.4. На 07.10.2020г. Национальным объединением строителей утверждены следующие стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сносу объектов капитального строительства:

Утверждены решением Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей»

от 16.05.2018 №122,

дата введения в действие - 01.06.2019:

| №п/п | Обозначение | Наименование стандарта |  | Поправки, изменения, сокращения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях | Поправки к СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 от 22.04.2011, 24.12.2014Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 от 30.06.2017 |  |  |
| 2 | СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Поправки к СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 от 22.04.2011, 24.12.2012Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 3 | СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 4 | СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования | Поправкик СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 от 22.04.2011, 24.12.2014 |  |  |
| 5 | СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 от 23.11.2012 Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 6 | СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 7 | СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 8 | СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 9 | СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 |  | Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 10 | СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 11 | СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения |  |  |  |
| 12 | СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 3. Низковольтные комплектные устройства. Приборы учета электроэнергии. Системы заземления, уравнивая потенциалов и молниезащиты. Требования, правила и контроль выполнения |  |  |  |
| 13 | СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.144-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.144-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 14 | СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 15 | СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 16 | СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 17 | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |  | Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 18 | СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 |  | Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 19 | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 |  | Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ |  |  |  |
| 20 | СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 |  | Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 21 | СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 |  | Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 22 | СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 |  | Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 23 | СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 |  | Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля |  |  |  |
| 24 | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |  | Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 20.01.2017 Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 25 | СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 |  | Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 26 | СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 |  | Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 от 02.04.2013 |  |  |
| 27 | СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 |  | Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 28 | СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 |  | Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 29 | СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 |  | Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 30 | СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 |  | Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 31 | СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 |  | Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ |  |  |  |
| 32 | СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 |  | Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 33 | СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 |  | Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С) | Поправка к СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 34 | СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014 |  | Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 35 | СТО НОСТРОЙ 2.6.175-2015 |  | Конструкции строительные железобетонные. Соединение металлической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 36 | СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 |  | Конструкции железобетонные. Монтаж сборных плит покрытий и перекрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 37 | СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 |  | Конструкции железобетонные. Монтаж сборных ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок, прогонов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 38 | СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 |  | Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 39 | СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 |  | Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 40 | СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 |  | Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 41 | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 42 | СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 |  | Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве | Поправки к СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 от 06.09.2012, 28.12.2012 Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 43 | СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 |  | Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 от 30.08.2012 Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 44 | СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 |  | Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 45 | СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 |  | Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 46 | СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 |  | Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования, производства и приемки работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 47 | СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 |  | Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 48 | СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 |  | Освоение подземного пространства. Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 49 | СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 |  | Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 50 | СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 |  | Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 51 | СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 |  | Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 52 | СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 |  | Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 53 | СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 |  | Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 Осушительные системы Общие требования по проектированию и строительству | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 54 | СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |  | Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозийные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 55 | СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 |  | Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 56 | СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 |  | Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 57 | СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 |  | Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 58 | СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 |  | Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 59 | СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.23 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1 Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог |  |  |  |
| 60 | СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.24 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2 Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна |  |  |  |
| 61 | СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.25 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 3 Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время) |  |  |  |
| 62 | СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.26 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 4 Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород |  |  |  |
| 63 | СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.27 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 5 Возведение земляного полотна на слабых грунтах |  |  |  |
| 64 | СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28 – 2011 |  | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 6 Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 65 | СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.29 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд |  |  |  |
| 66 | СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.30 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2 Строительство оснований из укрепленных грунтов | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 67 | СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.31 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3 Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 68 | СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.32 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4 Строительство оснований из укатываемого бетона | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 69 | СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.33 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5 Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 70 | СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.34 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6 Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей |  |  |  |
| 71 | СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35 – 2011 |  | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7 Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 72 | СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.36 – 2011 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1 Общие положения | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 73 | СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.37 – 2011 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2 Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 74 | СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.38 – 2011 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3 Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 75 | СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.39 – 2011 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 76 | СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.40 – 2011 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5 Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 77 | СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.42 – 2011 |  | Устройство обстановки дороги. Часть 1 Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков |  |  |  |
| 78 | СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.43 – 2011 |  | Устройство обстановки дороги. Часть 2 Нанесение дорожной разметки |  |  |  |
| 79 | СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.44 – 2011 |  | Устройство обстановки дороги. Часть 3 Устройство металлических барьерных ограждений | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 80 | СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.45 – 2011 |  | Устройство обстановки дороги. Часть 4 Устройство парапетных ограждений из монолитного цементобетона |  |  |  |
| 81 | СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 |  | Устройство обстановки дороги. Часть 5 Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 82 | СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1 Общие положения |  |  |  |
| 83 | СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.48 – 2011 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2 Устройство защитных слоёв и слоёв износа | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 84 | СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.49 – 2011 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3 Восстановление изношенных покрытий | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 от 02.06.2017 |  |  |
| 85 | СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.50 – 2011 |  | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Ликвидация колеи |  |  |  |
| 86 | СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.99 – 2011 |  | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 87 | СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.100 – 2011 |  | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 88 | СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.101 – 2011 |  | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 89 | СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.102 – 2011 |  | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 90 | СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.103 – 2011 |  | Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 91 | СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.104 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений |  |  |  |
| 92 | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.105 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям |  |  |  |
| 93 | СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.106 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов |  |  |  |
| 94 | СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.107 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев |  |  |  |
| 95 | СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.108 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 96 | СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.109 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 97 | СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.110 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство опор мостов | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 98 | СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.111 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов |  |  |  |
| 99 | СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.112 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 100 | СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.113 – 2011 |  | Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 101 | СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013Карта контролясоблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.114 – 2011 |  | Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов |  |  |  |
| 102 | СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014 |  | Автомобильные дороги. Горячая регенерация асфальтобетонных конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 103 | СТО НОСТРОЙ 2.25.159-2014 |  | Автомобильные дороги. Холодная регенерация конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 104 | СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015 |  | Мостовые сооружения. Капитальный ремонт железобетонных пролетных строений мостовых сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 105 | СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 |  | Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 106 | СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 |  | Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 107 | СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 |  | Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 108 | СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 |  | Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 109 | СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 |  | Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 110 | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 |  | Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 111 | СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 |  | Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 112 | СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 |  | Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 113 | СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 |  | Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 114 | СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 |  | Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 115 | СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 |  | Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 116 | СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 |  | Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 117 | СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 |  | Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 118 | СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 |  | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 119 | СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 |  | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению |  |  |  |
| 120 | СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 |  | Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправка к СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 121 | СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 |  | Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 122 | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |  | Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 от 02.06.2017 |  |  |
| 123 | СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 |  | Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 124 | СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 |  | Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 125 | СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 |  | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 126 | СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 |  | Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 от 02.06.2017 |  |  |
| 127 | СТО НОСТРОЙ 2.26.193-2016 |  | Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем защиты оборудования сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях от грозовых, коммутационных и длительных перенапряжений. Правила проведения, контроль выполнения и оценка соответствия выполненных работ |  |  |  |
| 128 | СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 |  | Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 129 | СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 |  | Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 130 | СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015 |  | Полы. Здания производственные и общественные. Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 131 | СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014 |  | Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ 2.7.141-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 132 | СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 |  | Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | Поправкак СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 от 02.06.2017 |  |  |
| 133 | СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 134 | СТО НОСТРОЙ 2.9.191-2016 |  | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций из крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению |  |  |  |
| 135 | СТО НОСТРОЙ 2.29.174-2015 |  | Мостовые сооружения. Капитальный ремонт мостового полотна. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 136 | СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 |  | Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 137 | СТО НОСТРОЙ 2.33.199-2016 |  | Организация строительного производства при строительстве сооружений и объектов связи |  |  |  |
| 138 | СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 |  | Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 139 | СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018 |  | Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 140 | СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016 |  | Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 141 | СТО НОСТРОЙ 2.3.203-2016 |  | Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 142 | СТО НОСТРОЙ 2.3.204-2016 |  | Сети газопотребления. Строительстворезервуарных и баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общие требования к организациипроизводства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 143 | СТО НОСТРОЙ 2.19.205-2016 |  | Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 144 | СТО НОСТРОЙ 2.19.206-2016 |  | Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 145 | СТО НОСТРОЙ 2.3.207-2016 |  | Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |  |  |
| 146 | СТО НОСТРОЙ 2.15.181-2015 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 147 | СТО НОСТРОЙ 2.15.180-2015 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 148 | СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.145-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы управления отопительными котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 149 | СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 |  | Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 150 | СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014 |  | Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений |  |  |  |
| 151 | СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 |  | Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования |  |  |  |
| 152 | СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 |  | Пусконаладочные работы. Организация выполненияпусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования |  |  |  |
| 153 | СТО НОСТРОЙ 2.24.212-2016 |  | Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования |  |  |  |
| 154 | СТО НОСТРОЙ НОП 2.15.162-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство огнестойких воздуховодов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 155 | СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 156 | СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014 |  | Инженерные сети наружные. Монтаж подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 157 | СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 |  | Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод». Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 158 | СТО НОСТРОЙ 2.15.178-2015 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Прецизионные кондиционеры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 159 | СТО НОСТРОЙ 2.15.179-2015 |  | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Фанкойлы. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |  |  |
| 160 | СТО НОСТРОЙ 2.33.215-2016 |  | Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |  |
| 161 | СТО НОСТРОЙ 2.30.214-2016 |  | Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Требования к производству работ. Правила и методы контроля |  |  |  |

Утверждены решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»

от 24 декабря 2018 г. № 135, дата введения в действие – 01.01.2020:

| №п/п | Обозначение | Наименование стандарта | Поправки, изменения, сокращения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 | Инженерные сети наружные. Производство электромонтажных работ. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ, в том числе из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей в земле (в траншее). Монтажные работы, приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 2 | СТО НОСТРОЙ2.18.222-2018 | Инженерные сети наружные. Монтаж внешних горячих трубопроводов из гибких неметаллических труб. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 3 | СТО НОСТРОЙ2.15.223-2018 | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы воздушного отопления складских зданий. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |

2.5. В случае, если после 07.10.2020г. Национальным объединением строителей будут утверждены новые Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства или будут внесены изменения в уже утвержденные Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, или будут отменены Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, то Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сносу объектов капитального строительства применяются членами Союза, их специалистами и иными работниками непосредственно («методом прямого применения») в соответствующей действующей (актуальной) на момент проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сносу объектов капитального строительства редакции без внесения изменений и дополнений в настоящий Стандарт.